ДОМОВЫЙ КОМИТЕТ

Москва, ул. Кибальчича д.2, корпус 1.

129164, Москва, ул. Кибальчича д.2, кор.1,

Телефон:                                                                                                Адрес сайта: http://dom2k1.ru/

10.10.2011                  №                      Б\Н

на №_____________ от ____________________

Главе Управы района «Алексеевский»

Н.В. Костенко

В течение января – апреля 2011 года Домовым комитетом перед Управой района и ДЕЗ были поставлены ряд вопросов, решение которых во многом влияет на организацию нормального проживания в доме. Последующий анализ показал, что за истекший период было решена незначительная часть поставленных вопросов. Наиболее насущные вопросы до настоящего времени требуют решения.

1. ЛИФТЫ.

Провести хотя бы профилактический ремонт лифтов. Все лифты в полнейшей разрухе. Ежедневно, да не по одному разу вызываем лифтеров для устранения поломок. Лифты представляют угрозу для жизни и безопасности граждан…..

2. СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ

О замене силовых электрокабелей в подъездах дома (5 лет назад были заменены электрокабели только в 1 и 2 подъездах). В связи с тем, что при строительстве дома в 70-х годах, они были рассчитаны на нагрузки примерно 4-5 квт. на квартиру. В настоящее время энергопотребление жильцов значительно выросло и электрокабели не выдерживают нагрузки и не соответствуют современным требованиям, имея износ от 35 до 39 лет. Из-за перегрузок сети в подъездах неоднократно были короткие замыкания и задымление подъездов

06.06.2011\145\11 – получен ответ из ДЕЗ «проведена диагностика силовых кабелей….» и все….потом выясняется, что ничего не делалось.

30.09.2011 – после обращения в ДЕЗ проведена экспертиза кабелей в 1-м подъезде. Состояние удовлетворительное.

3. СОСТОЯНИЕ ПОДВАЛОВ

О проведении обработки подвалов дома (дезинсекция) силами специализированной организации против тараканов и грызунов. При осмотре подвалов 28.03.2011 года комиссией с участием представителей Управы, Жилинспекции, ДЕЗа, Домкома было выявлено наличие большого количества тараканов. Дезинсекция подвала была проведена в апреле с.г. В настоящее время в связи с постоянными прорывами канализации 4, 5. 7 подъезды – требуется новая обработка подвалов:

- Очередной прорыв канализации в подвале подъезда №7. Весь подвал залит фекалиями – уборка по заявлению представителей «Гранд Холдинга – после того как все высохнет (5 – 7 дней)………. (см. фото)

- Ремонт канализации проводится не качественно трубы привязаны на проволоке (см фото)

- Имеются врезки в систему подачи горячей и холодной воды – в 1 и 7 подъезде, которые идут в помещения коммерческих структур. Информации о том имеются ли разрешения на эти врезки ДЕЗ не имеет…..(см. фото)

- Проведение профилактических работ по обработке канализации во всех подъездах – в связи с постоянными жалобами жильцов на запах в квартирах из канализации

4. СОСТОЯНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМОВОГО СЧЕТЧИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рабочем ли состоянии в настоящее время находится домовой счетчик потребления тепловой энергии, т.к. все расчеты за 2010 год и начало 2011 года шли по некой средней составляющей 0,013 Гккал/м2

На конец отопительного сезона в 2011 году счетчик был в не рабочем состоянии. Этот вопрос неоднократно ставился перед ДЕЗ – но ответа на него как не было, так и нет.

В вашем письме от 29.03.2011 № 523/11 – так же нет ответа на этот вопрос.

Так же информируем Вас о том, что повышение потребления тепловой энергии даже по одной квартире составило 2010 г. - 1.080554 Гккал/мес. против 2011 г. – 1.435433 Гккал/мес – что соответствует увеличение потребления на 32%, а не 24%, как сказано в ответе. Соответственно потребление по дому будет еще больше.

Предоставить показания домового счетчика тепла за период отопительного сезона 2010-2011 г.г. До настоящего времени информация не предоставлена

5. ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОАО «МОЭК»

Мы настаиваем на проведении проверки объективности предоставляемой компанией ОАО «МОЭК» информации по количеству потребленной тепловой энергии за 2010 год и январь-апрель 2011 года по нашему дому. Мы просили предоставить эту информацию еще в марте 2011 года - до настоящего времени – информация не предоставлена……..

6. НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ И ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ДРУГИХ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ДОМЕ.

Предоставить информацию о том, включены ли в общие данные о потреблении тепловой энергии за указанный выше (2010 – 2011 г.г.) период (4557.93 Гкал), помещения, которые занимают коммерческие структуры, расположенные в нашем доме (Арура центр Тибетской Медицины, Диавита, Леда, Ляман, Маркиза, В, Новомед, Ортека, Красота и Здоровье). Предоставить договора и информацию о потреблении этими организациями тепловой энергии за отопительный сезон 2009-2010 и 2010-2011 г.г. Информация до настоящего времени не предоставлена.

Установлены ли на входе коммуникаций в помещения этих коммерческих структур счетчики тепла, горячей и холодной воды, потребления электричества. Имеются ли договора и с какой организацией. Установлено, что в систему горячего ихолодного водоснабжения имеются врезки в 1 и 7 подъездах. Информации о законности этих врезок в ДЕЗ не имеется.

**7. УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМОВОГО КОМИТЕТА В КОНТРОЛЕ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ СЧЕТЧИКА ТЕПЛА.

Дать указание о допуске представителя Домового комитета к участию в ежемесячном контроле за снятием показателей потребления тепловой энергии  в отопительный период в соответствии с частью IV, п. 49. п.п. Е Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

Нам была предоставлена только одна справка за март 2011 года. Эта справка свидетельствует только о том, что счетчик потребления тепла в доме не работает (см. приложение).

8.. УПРОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Внести изменения в расценки перечня платных услуг с учетом изношенности жилого фонда и текущих цен и сделать его доступным для ознакомления жильцами.

Привести систему оплаты за предоставляемые услуги в ООО «Гранд Холдинг Строй» в соответствие с Законодательством РФ, строго по расценкам Перечня. Прекратить практику обмана потребителей со стороны сотрудников ООО «Гранд Холдинг Строй» - об имеющихся фактах (с приложением документов) сообщено в ДЕЗ «Алексеевский»

9. О ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ДОМА

22 сентября 2011 года – комиссия в составе представителей ООО «Гранд холдинг Строй», домкома и ДЕЗ - проведена выборочная проверка состояния дома. О чем составлен акт (акт прилагается)

ГУ ИС по двору и улице Кибальчича:

1. О проведении ремонта дорожек (вдоль спортплощадки и непосредственно во дворе), в связи с тем, что их покрытие разбито. Писали неоднократно. Ваш ответ все будет в течение летнего периода.  Не сделано

2.Организация дополнительного освещения во дворе и на спортплощадке – в соответствии с указанием Мэра Москвы. Ничего не сделано – якобы внесено в план до 2013 года

3.***6.Установить решетки под балконами первого этажа – защита от бомжей. Ничего не сделано- ссылки на отсутствие финансирования – просто смешно заложить кирпичом под 4 балконами. Нужно около 1000 штук по цене от 4 руб. (продажа в Инете) 4000 руб.

4. Спилить и сделать обрезку деревьев вдоль дома. Опасно для жителей: До настоящего времени не сделано

Председатель Домового комитета